ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της υπ’ αρ. πρωτ.12862/26-06-2018 πρόσκλησης: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |  |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / Ε-MAIL |  |
| ΑΦΜ – ΔΟΥ |  |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου) |  |
| Υπεύθυνος Επικοινωνίας |  |

ΤΜΗΜΑ Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ για: ΠΓΑ Θράκης (Λεωφόρος Μάκρης 1Β) Αλεξανδρούπολη (τηλ. 25510 35170)

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΤΕΜ. | Προσφέρεται ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κλιματιστικό | Επιτοίχιο, διαιρούμενο, Inverter, ονομαστικής απόδοσης 18000btu Ψυκτική απόδοση:15000 – 24000 btu Θερμική απόδοση:15000 - 24000 btu Ενεργειακής κλάσης Α’ Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα απαραίτητα υλικά. | 1 |  |  |

ΤΜΗΜΑ Ζ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: ΑΚΑ Φυλακίου (Κ.Υ.Τ. Φυλακίου-Ορεστιάδας) (τηλ.25520 95180)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Προσφέρεται ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση πέντε (5) κλιματιστικών μηχανημάτων (εκ των οποίων δύο (2) είναι ονομαστικής απόδοσης 12000 btu και τρία (3) είναι απόδοσης 9000 btu) Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |  |  |

ΤΜΗΜΑ ΙΑ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: ΠΓΑ Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1, κτήριο Τροχαίας Ρόδου (είσοδος από Ιερού Λόχου) (τηλ. 22410 30278, 23841, 77894-95)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Προσφέρεται ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση επτά (7) κλιματιστικών μηχανημάτων ονομαστικής απόδοσης 9000 btu. Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |  |  |

ΤΜΗΜΑ ΙΒ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: ΠΓΑ Δυτικής Ελλάδας (Καποδιστρίου 92 και Παναχαϊκού, Πάτρα) (τηλ.2610 323219)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Προσφέρεται ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μηχανημάτων ονομαστικής απόδοσης 9000 btu. Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |  |  |

ΤΜΗΜΑ ΙΓ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: ΠΓΑ Σάμου (Θεμιστοκλή Σοφούλη, άνωθεν Πρώην Λιμενικού Επιβατικού Σταθμού, Σάμος) (τηλ. 22730 81450)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Προσφέρεται ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων (εκ των οποίων δύο (2) είναι ονομαστικής απόδοσης 12000 btu και ένα (1) απόδοσης 21000 btu). Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |  |  |

ΑΘΗΝΑ            /     /2018

Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν

(Υπογραφή – Σφραγίδα)