ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της υπ’ αρ. πρωτ.14153/16-07-2018 πρόσκλησης: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |  |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / Ε-MAIL |  |
| ΑΦΜ – ΔΟΥ |  |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου) |  |
| Υπεύθυνος Επικοινωνίας |  |

ΤΜΗΜΑ Η. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: ΑΚΑ Αλβανίας-Γεωργίας (Πρώην ακίνητο Β'ΚΤΕΟ Πόντου - περιοχή   Λαχαναγοράς, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) (τηλ. 2310 751775)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Προσφέρεται ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων ονομαστικής απόδοσης 9000 btu. Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |  |  |

ΤΜΗΜΑ Θ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: ΠΓΑ Θεσσαλονίκης (Πρώην ακίνητο Β'ΚΤΕΟ Πόντου - περιοχή Λαχαναγοράς, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) (τηλ.2310 751775)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Προσφέρεται ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α. | Συντήρηση είκοσι εννέα (29) κλιματιστικών μηχανημάτων (εκ των οποίων δεκαεπτά (17) είναι απόδοσης 9000 btu και δώδεκα (12) είναι απόδοσης 12000 btu) Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |  |  |
| Β. | Συντήρηση μονάδας κεντρικού κλιματισμού (η οποία βρίσκεται στο κεντρικό κτήριο του ΠΓΑ) μάρκας GREE mod. GMV-Pdm450W/NaB-M με 4 μονάδες οροφής (κασέτες ψευδοροφής) και δυο (2) καναλάτες). Στην συντήρηση περιλαμβάνεται: καθαρισμός κυψελών έσω και έξω μονάδων, έλεγχος και συμπλήρωση φρέοντος και αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Επίσης, καθαρισμός φίλτρων εσωτερικής μονάδας, έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού ανεμιστήρα, έλεγχος μονώσεων σωλήνων και κάθε άλλη απαραίτητη-συναφής εργασία για μια ολοκληρωμένη διαδικασία συντήρησης. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |  |  |

ΑΘΗΝΑ            /     /2018

Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν

(Υπογραφή – Σφραγίδα)