| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της 15766/11-07-2019 Επαναληπτικής Πρόσκλησης: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / Ε-MAIL |  |
| ΑΦΜ – ΔΟΥ |  |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| ΑΔΤ (Νομίμου εκπροσώπου) |  |
| Υπεύθυνος Επικοινωνίας |  |

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΜΗΜΑ Δ: ΑΚΑ Φυλακίου ΚΥΤ Φυλακίου - Ορεστιάδας Τηλ. Επικοινωνίας: 25520 95180 |  |  |
|  | Α. Συντήρηση δυο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας. |  |  |
| 2. | ΤΜΗΜΑ Η: ΠΓΑ Ρόδου Οδός: Πλατεία Ελευθερίας 1, κτίριο Τροχαίας Ρόδου - είσοδος από Ιερού Λόχου Τηλ. Επικοινωνίας: 22410 30278, 77894-95 |  |  |
|  | Α. Συντήρηση μιας (1) εξωτερικής μονάδας Multi, με έξι (6) εσωτερικές κασέτες 12000BTU και μια (1) κασέτα εσωτερικής οροφής 18000BTU και έλεγχος καλής λειτουργίας. |  |  |
| 3. | ΤΜΗΜΑ Ι: ΠΓΑ Σάμου Οδός: Θεμιστοκλή Σοφούλη - Πρώην Λιμενικός Επιβατικός Σταθμός, Βαθύ Σάμου Τηλ. Επικοινωνίας: 22730 81450 |  |  |
|  | Α. Συντήρηση δυο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας. |  |  |
| 4. | ΤΜΗΜΑ ΙΑ: ΠΓΑ Κρήτης Οδός: Ηφαίστου & Ελευθέρνης (περιοχή Καμίνια) - Ηράκλειο Κρήτης Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 259338 |  |  |
|  | Α. Συντήρηση δεκαπέντε (15) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας. |  |  |
| 5. | ΤΜΗΜΑ ΙΒ: ΠΓΑ Θράκης Οδός: Λ. Μάκρης 1B Νέα Χιλή - Αλεξανδρούπολη Τηλ. Επικοινωνίας: 25510 35170 |  |  |
|  | Α. Συντήρηση πέντε (5) εσωτερικών μονάδων Multi και μιας (1) εξωτερικής, συνολικής απόδοσης 36.000BTY, και έλεγχος καλής λειτουργίας. |  |  |

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Οι εργασίες συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν: • Χημικός και μηχανικός καθαρισμός των στοιχείων συμπύκνωσης, εξάτμισης. • Καθαρισμός φίλτρων δικτύου νερού. • Έλεγχος αισθητηρίων λειτουργίας και ασφαλείας . • Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας (διακόπτης ροής, βαλβίδες ασφαλείας, θερμικά προστασίας κινητήρων, πιεζοστάτες υψηλής και χαμηλής πίεσης κ.α.) • Έλεγχος φίλτρων γραμμής υγρού ( εάν απαιτείται). • Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας μικροεπεξεργαστή . • Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων (καλωδιώσεων, ρελέ, μετασχηματιστών, διακοπτών κ.α. ) • Έλεγχος επαφών ρελέ. • Σύσφιξη όλων των συνδέσεων. • Έλεγχος και σύσφιξη όπου απαιτείται όλων των υδραυλικών και ψυκτικών κυκλωμάτων – εξαρτημάτων. • Έλεγχος και συμπλήρωση ψυκτικού μέσου στα κυκλώματα του ψύκτη (εάν απαιτείται). • Έλεγχος στάθμης ψυκτελαίου στους συμπιεστές. • Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών και εκτονωτικών βαλβίδων. • Μετρήσεις πιέσεων ,θερμοκρασιών και πτώσης πίεσης σε όλα τα στάδια ψύξης. • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης των συμπιεστών καθώς και αμπερομέτρηση όλων των κινητήρων του συστήματος. • Έλεγχος ιμάντων κίνησης. • Αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ). Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στις ανωτέρω εργασίες. | ΝΑΙ |  |
| 7. | Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθεί στο Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης έκθεση εργασιών όπου θα καταγραφούν όλες οι μετρήσεις που θα γίνουν και τυχόν παρατηρήσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της συντήρησης, δεδομένου ότι αν διαπιστωθούν ανάγκες σε υλικά ή ανταλλακτικά ή εργασίες πέραν των ανωτέρω, θα αποτελέσουν αντικείμενο νέας προϋπολογισθείσας δαπάνης. | ΝΑΙ |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Στο ανωτέρω πίνακα ο προσφέρων σημειώνει με ΝΑΙ το Τμήμα ή τα Τμήματα για τα οποία ενδιαφέρεται να υποβάλλει προσφορά.

ΑΘΗΝΑ, / /2019 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή – Σφραγίδα)