|  |
| --- |
| **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α** **της 14936/28-06-2019 πρόσκλησης:****ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  |
| ***ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ*** |  |
| ***ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ*** |  |
| ***ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / Ε-MAIL*** |  |
| ***ΑΦΜ – ΔΟΥ*** |  |
| ***ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ*** |  |
| ***ΑΔΤ (Νομίμου εκπροσώπου)*** |  |
| ***Υπεύθυνος Επικοινωνίας*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **1.** | **ΤΜΗΜΑ Α**: **Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, ΠΓΑ Αττικής, ΑΚΑ Πακιστάν, ΑΚΑ ΔΔΠ, ΑΚΑ Fast Track, Εθνική Μονάδα Δουβλίνου και ΜΕΤΑδραση**Oδός: Π. Κανελλοπούλου 2, Αθήνα Τηλ. επικοινωνίας: 210 6988574 |  |  |
| **Α.** Συντήρηση εκατόν δέκα έξι (116) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας ως εξής:* Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου – 37 κλιματιστικά μηχανήματα
* ΠΓΑ Αττικής και ΑΚΑ Πακιστάν – 59 κλιματιστικά μηχανήματα
* ΑΚΑ ΔΔΠ – 1 κλιματιστικό μηχάνημα
* ΑΚΑ Fast Track – 8 κλιματιστικά μηχανήματα
* Εθνική Μονάδα Δουβλίνου – 8 κλιματιστικά μηχανήματα
* MΕΤΑδραση – 3 κλιματιστικά μηχανήματα

**Β.** Συντήρηση μιας (1) εξωτερικής μονάδας Multi, με τρείς (3) εσωτερικές κασέτες οροφής, και έλεγχος καλής λειτουργίας. Αφορά το γραφείο της ΜΕΤΑδρασης στην Υπηρεσία Ασύλου |
| **2.** |  **ΤΜΗΜΑ B**: **ΠΓΑ Πειραιά** Οδός: Ναυάρχου Νοταρά 106, Πειραιάς Τηλ. Επικοινωνίας: 210 4187090 |  |  |
| **Α.** Εναλλαγή κεντρικού συστήματος κλιματισμού από ζεστό σε κρύο (θερινούς μήνες) και κρύο σε ζεστό (χειμερινούς μήνες). Συντήρηση κεντρικού κλιματισμού και έλεγχος καλής λειτουργίας.**Β.** Συντήρηση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας.  |
| **3.** | **ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΚΑ Αμυγδαλέζας** Οδός: Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101Τηλ. Επικοινωνίας: 210 2444495 |  |  |
| **Α.** Συντήρηση δεκατεσσάρων (14) κλιματιστικών μηχανημάτων και έξω μονάδων και έλεγχος καλής λειτουργίας. |
| **4.** | **ΤΜΗΜΑ Δ**: **ΑΚΑ Φυλακίου** ΚΥΤ Φυλακίου - ΟρεστιάδαςΤηλ. Επικοινωνίας: 25520 95180 |  |  |
| **Α.** Συντήρηση δυο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **5.** | **ΤΜΗΜΑ Ε: ΑΚΑ Αλβανίας - Γεωργίας** Οδός: Πρώην ακίνητο Β΄ΚΤΕΟ Πόντου 5 - περιοχή Λαχαναγοράς,Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 751775 |  |  |
| **Α.** Συντήρηση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας. |
| **6.** | **ΤΜΗΜΑ ΣΤ**: **ΠΓΑ Θεσσαλονίκης** Οδός: Πρώην ακίνητο Β΄ΚΤΕΟ Πόντου 5 - περιοχή Λαχαναγοράς,Καλοχώρι Θεσσαλονίκης)Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 751775 |  |  |
| **Α.** Συντήρηση τριάντα ενός (31) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας.**Β.** Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας μιας (1) εξωτερικής μονάδας GREE mod. GMV-Pdm450W/NaB-M με τέσσερις (4) εσωτερικές μονάδες οροφής (κασέτες ψευδοροφής) και μίας (1) εξωτερικής μονάδας GREE mod. GMV-Pdm450W/NaB-M με τέσσερις (4) εσωτερικές καναλάτες |
| **7.** | **ΤΜΗΜΑ Ζ**: **ΠΓΑ Αλίμου** Οδός: Δωδεκανήσου 6 - Άλιμος Τηλ. Επικοινωνίας: 210 9903370 |  |  |
| **Α.** Συντήρηση είκοσι (20) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας. **Β.** Συντήρηση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου ντουλάπας (48.000 btu) και έλεγχος καλής λειτουργίας.  |
| **8.** | **ΤΜΗΜΑ Η**: **ΠΓΑ Ρόδου** Οδός: Πλατεία Ελευθερίας 1, κτίριο Τροχαίας Ρόδου - είσοδος από Ιερού Λόχου Τηλ. Επικοινωνίας: 22410 30278, 77894-95 |  |  |
|  **Α.** Συντήρηση μιας (1) εξωτερικής μονάδας Multi, με έξι (6) εσωτερικές κασέτες 12000BTU και μια (1) κασέτα εσωτερικής οροφής 18000BTU και έλεγχος καλής λειτουργίας.  |
| **9.** | **ΤΜΗΜΑ Θ**: **ΠΓΑ Δυτικής Ελλάδας** Οδός: Καποδιστρίου 92 & Παναχαϊκού - Πάτρα Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 323219 |  |  |
| **Α.** Συντήρηση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας.  |
| **10.** | **ΤΜΗΜΑ Ι**: **ΠΓΑ Σάμου**Οδός: Θεμιστοκλή Σοφούλη - Πρώην Λιμενικός Επιβατικός Σταθμός, Βαθύ ΣάμουΤηλ. Επικοινωνίας: 22730 81450 |  |  |
| **Α.** Συντήρηση δυο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας. |
| **11.** | **ΤΜΗΜΑ ΙΑ**: **ΠΓΑ Κρήτης**Οδός: Ηφαίστου & Ελευθέρνης (περιοχή Καμίνια) - Ηράκλειο Κρήτης Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 259338 |  |  |
| **Α.** Συντήρηση δεκαπέντε (15) κλιματιστικών μηχανημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**  | **ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
| **12.** | **ΤΜΗΜΑ ΙΒ**: **ΠΓΑ Θράκης**Οδός: Λ. Μάκρης 1B Νέα Χιλή - Αλεξανδρούπολη Τηλ. Επικοινωνίας: 25510 35170 |  |  |
| **Α.** Συντήρηση πέντε (5) εσωτερικών μονάδων Multi και μιας (1) εξωτερικής, συνολικής απόδοσης 36.000BTY, και έλεγχος καλής λειτουργίας.  |
| **13.** | Οι εργασίες συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν:• Χημικός και μηχανικός καθαρισμός των στοιχείων συμπύκνωσης, εξάτμισης. • Καθαρισμός φίλτρων δικτύου νερού. • Έλεγχος αισθητηρίων λειτουργίας και ασφαλείας . • Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας (διακόπτης ροής, βαλβίδες ασφαλείας, θερμικά προστασίας κινητήρων, πιεζοστάτες υψηλής και χαμηλής πίεσης κ.α.) • Έλεγχος φίλτρων γραμμής υγρού ( εάν απαιτείται). • Έλεγχος παραμέτρων λειτουργίας μικροεπεξεργαστή . • Έλεγχος ηλεκτρολογικών διατάξεων (καλωδιώσεων, ρελέ, μετασχηματιστών, διακοπτών κ.α. ) • Έλεγχος επαφών ρελέ. • Σύσφιξη όλων των συνδέσεων. • Έλεγχος και σύσφιξη όπου απαιτείται όλων των υδραυλικών και ψυκτικών κυκλωμάτων – εξαρτημάτων. • Έλεγχος και συμπλήρωση ψυκτικού μέσου στα κυκλώματα του ψύκτη (εάν απαιτείται). • Έλεγχος στάθμης ψυκτελαίου στους συμπιεστές. • Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών και εκτονωτικών βαλβίδων. • Μετρήσεις πιέσεων ,θερμοκρασιών και πτώσης πίεσης σε όλα τα στάδια ψύξης. • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης των συμπιεστών καθώς και αμπερομέτρηση όλων των κινητήρων του συστήματος. • Έλεγχος ιμάντων κίνησης.• Αντικατάσταση σωληνώσεων αποχέτευσης όπου χρειαστεί (σπιράλ).*Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά στις ανωτέρω εργασίες.* | **ΝΑΙ** |  |
| **14.** | Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθεί στο Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης έκθεση εργασιών όπου θα καταγραφούν όλες οι μετρήσεις που θα γίνουν και τυχόν παρατηρήσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της συντήρησης, δεδομένου ότι αν διαπιστωθούν ανάγκες σε υλικά ή ανταλλακτικά ή εργασίες πέραν των ανωτέρω, θα αποτελέσουν αντικείμενο νέας προϋπολογισθείσας δαπάνης. | **ΝΑΙ** |  |

***ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:***

* *Στο ανωτέρω πίνακα ο προσφέρων σημειώνει με ΝΑΙ το Τμήμα ή τα Τμήματα για τα οποία ενδιαφέρεται να υποβάλλει προσφορά.*

|  |
| --- |
| **ΑΘΗΝΑ, / /2019****Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ****(Υπογραφή – Σφραγίδα)** |