| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της υπ’ αρ. πρωτ. 11973/12-06-2018 πρόσκλησης: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |
| --- |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / Ε-MAIL |  |
| ΑΦΜ – ΔΟΥ |  |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου) |  |
| Υπεύθυνος Επικοινωνίας |  |

ΤΜΗΜΑ Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ για: Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, ΠΓΑ Αττικής και Εθνική Μονάδα Δουβλίνου (Π.    Κανελλοπούλου 2) Αθήνα (τηλ. 210 6988520, 574)

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κλιματιστικό | Επιτοίχιο, διαιρούμενο, Inverter, ονομαστικής απόδοσης 12000 btu Ψυκτική απόδοση:11000 btu Θερμική απόδοση:12000 btu Ενεργειακής κλάσης Α’ Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα απαραίτητα υλικά. | 4 | € | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με 24% Φ.Π.Α. | € |

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1066/24–05-2018 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολίτικης με ΑΔΑΜ: 18REQ003158789, προσφέρω για το Τμήμα Α’ την τιμή:

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (αριθμητικά) ……………………...€.

Στην/-ις παραπάνω τιμή/-ές συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΤΜΗΜΑ Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ για: ΠΓΑ Θράκης (Λεωφόρος Μάκρης 1Β) Αλεξανδρούπολη (τηλ. 25510 35170)

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κλιματιστικό | Επιτοίχιο, διαιρούμενο, Inverter, ονομαστικής απόδοσης 18000 btu Ψυκτική απόδοση:15000 – 24000 btu Θερμική απόδοση:15000 - 24000 btu Ενεργειακής κλάσης Α’ Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα απαραίτητα υλικά. | 1 | € | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με 24% Φ.Π.Α. | € |

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1066/24–05-2018 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολίτικης με ΑΔΑΜ: 18REQ003158789, προσφέρω για το Τμήμα Β’ την τιμή:

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (αριθμητικά) ……………………...€.

Στην/-ις παραπάνω τιμή/-ές συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΤΜΗΜΑ Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ για: ΠΓΑ Πειραιά  (Ναυάρχου Νοταρά 106) Πειραιάς (τηλ. 210 4187090)

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΤΕΜ. | ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Κλιματιστικό | Επιτοίχιο, διαιρούμενο, Inverter, ονομαστικής απόδοσης 12000btu Ψυκτική απόδοση:11000 btu Θερμική απόδοση:12000 btu Ενεργειακής κλάσης Α’ Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα απαραίτητα υλικά. | 2 | € | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με 24% Φ.Π.Α. | € |

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1066/24–05-2018 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολίτικης με ΑΔΑΜ: 18REQ003158789, προσφέρω για το Τμήμα Γ’ την τιμή:

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (αριθμητικά) ……………………...€.

Στην/-ις παραπάνω τιμή/-ές συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΤΜΗΜΑ Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, ΠΓΑ Αττικής και Εθνική Μονάδα Δουβλίνου (Π. Κανελλοπούλου 2) (τηλ. 210 6988520, 574)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 12000 btu Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 18000 btu Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 9000 btu Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης συστήματος κεντρικού κλιματισμού Χωρίς Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Συντήρησης χωρίς Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Συντήρησης ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. | Συντήρηση εκατόν είκοσι (120) κλιματιστικών μηχανημάτων (εκ των οποίων: πέντε (5) είναι ονομαστικής απόδοσης 12000 btu, ένα (1) είναι απόδοσης 18000 btu, και τα υπόλοιπα είναι απόδοσης 9000 btu), και ενός (1) συστήματος κεντρικού κλιματισμού Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. | € | € | € | € | € | € |
|  |  | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 12000 btu ΜΕ Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 18000 btu ΜΕ Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 9000 btu ΜΕ Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης συστήματος κεντρικού κλιματισμού ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |
|  |  | € | € | € | € |  |  |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ επισκευής ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ επισκευής ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος ΜΕ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης επισκευής χωρίς Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης επισκευής ΜΕ Φ.Π.Α. |
| Β | Επισκευή έντεκα (11) κλιματιστικών μονάδων ονομαστικής απόδοσης 9000 btu. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. | € | € | € | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ χωρίς Φ.Π.Α. για | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ 24% Φ.Π.Α. | € |

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1066/24–05-2018 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολίτικης με ΑΔΑΜ: 18REQ003158789, προσφέρω για το Τμήμα Δ’ την τιμή:

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (αριθμητικά) ……………………...€.

Στην/-ις παραπάνω τιμή/-ές συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΤΜΗΜΑ Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: ΠΓΑ Πειραιά (Ναυάρχου Νοταρά 106, Πειραιάς) (τηλ. 210 4187090)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- |
| Α. | Εναλλαγή κεντρικού συστήματος κλιματισμού από ζεστό σε κρύο (θερινούς μήνες) και κρύο σε ζεστό (χειμερινούς μήνες). Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. | € | € |
| Β. | Συντήρηση κεντρικού κλιματισμού και επισκευή αν προκύψει κατά την συντήρηση. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. |  |  |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ χωρίς Φ.Π.Α. | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ με 24% Φ.Π.Α. | € |

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1066/24–05-2018 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολίτικης με ΑΔΑΜ: 18REQ003158789, προσφέρω για το Τμήμα Ε’ την τιμή:

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (αριθμητικά) ……………………...€.

Στην/-ις παραπάνω τιμή/-ές συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: ΑΚΑ Αμυγδαλέζας (Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101) (τηλ.210 2444495)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος ΜΕ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Συντήρησης χωρίς Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Συντήρησης ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. | Συντήρηση δεκατριών (13) κλιματιστικών μηχανημάτων ονομαστικής απόδοσης 9000 btu. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. | € | € | € | € |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ επισκευής Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ επισκευής ΜΕ Φ.Π.Α. |
| Β. | Επισκευή μιας (1) κλιματιστικής μονάδας ονομαστικής απόδοσης 9000 btu. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. | € | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 13 ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ χωρίς Φ.Π.Α. | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 13 ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 24% Φ.Π.Α. | € |

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1066/24–05-2018 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολίτικης με ΑΔΑΜ: 18REQ003158789, προσφέρω για το Τμήμα ΣΤ’ την τιμή:

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (αριθμητικά) ……………………...€.

Στην/-ις παραπάνω τιμή/-ές συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΤΜΗΜΑ Ζ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: ΑΚΑ Φυλακίου (Κ.Υ.Τ. Φυλακίου-Ορεστιάδας) (τηλ.25520 95180)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 12000 btu Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 9000 btu Χωρίς Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Συντήρησης χωρίς Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Συντήρησης ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συντήρηση πέντε (5) κλιματιστικών μηχανημάτων (εκ των οποίων δύο (2) είναι ονομαστικής απόδοσης 12000 btu και τρία (3) είναι απόδοσης 9000 btu) Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. | € | € | € | € |
|  |  | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 12000 btu ΜΕ Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 9000 btu ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |
|  |  | € | € |  |  |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης συντήρησης χωρίς Φ.Π.Α. | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης συντήρησης ΜΕ 24% Φ.Π.Α. | € |

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1066/24–05-2018 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολίτικης με ΑΔΑΜ: 18REQ003158789, προσφέρω για το Τμήμα Ζ’ την τιμή:

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (αριθμητικά) ……………………...€.

Στην/-ις παραπάνω τιμή/-ές συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΤΜΗΜΑ Η. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: ΑΚΑ Αλβανίας - Γεωργίας (Πρώην ακίνητο Β'ΚΤΕΟ Πόντου - περιοχή Λαχαναγοράς, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) (τηλ. 2310 751775)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Συντήρηση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων 9000 btu. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. | € | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης συντήρησης χωρίς Φ.Π.Α. | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης συντήρησης ΜΕ 24% Φ.Π.Α. | € |

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1066/24–05-2018 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολίτικης με ΑΔΑΜ: 18REQ003158789, προσφέρω για το Τμήμα Η’ την τιμή:

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (αριθμητικά) ……………………...€.

Στην/-ις παραπάνω τιμή/-ές συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΤΜΗΜΑ Θ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για: ΠΓΑ Θεσσαλονίκης (Πρώην ακίνητο Β'ΚΤΕΟ Πόντου - περιοχή Λαχαναγοράς, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης) (τηλ.2310 751775)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 9000 btu Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 12000 btu Χωρίς Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης συντήρησης χωρίς Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης συντήρησης ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. | Συντήρηση είκοσι εννέα (29) κλιματιστικών μηχανημάτων (εκ των οποίων δεκαεπτά (17) είναι απόδοσης 9000 btu και δώδεκα (12) είναι απόδοσης 12000 btu) Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. | € | € | € | € |
|  |  | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 9000 btu ΜΕ Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 12000 btu ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |
|  |  | € | € |  |  |
| Β. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης κεντρικής μονάδας Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης κεντρικής μονάδας ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |
|  | Συντήρηση μονάδας κεντρικού κλιματισμού (βρίσκεται στο κεντρικό κτήριο του ΠΓΑ) μάρκας GREE mod. GMV-Pdm450W/NaB-M με 4 μονάδες οροφής (κασέτες ψευδοροφής) και δυο(2) καναλάτες) Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. | € | € |  |  |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης συντήρησης των 29 μονάδων και της κεντρικής μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης συντήρησης των 29 μονάδων και της κεντρικής μονάδας ΜΕ 24% Φ.Π.Α. | € |

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1066/24–05-2018 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολίτικης με ΑΔΑΜ: 18REQ003158789, προσφέρω για το Τμήμα Θ’ την τιμή:

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (αριθμητικά) ……………………...€.

Στην/-ις παραπάνω τιμή/-ές συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Και συνολικά για τα Τμήματα Η’ και Θ’, προσφέρω την τιμή:

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (αριθμητικά) ……………………...€.

Στην/-ις παραπάνω τιμή/-ές συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΤΜΗΜΑ Ι. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΠΓΑ Αλίμου (Δωδεκανήσου 6) (τηλ. 210 9903370)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος ΜΕ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης συντήρησης χωρίς Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης συντήρησης ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. | Συντήρηση είκοσι δυο (22) κλιματιστικών μηχανημάτων ονομαστικής απόδοσης 12000 btu. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. | € | € | € | € |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος ΜΕ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης συντήρησης χωρίς Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης συντήρησης ΜΕ Φ.Π.Α. |
| Β. | Συντήρηση δύο(2) κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου ντουλάπας (48.000 btu). Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. | € | € | € | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 22 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 12000 btu και ΤΑ 2 ΤΩΝ 48000 btu χωρίς Φ.Π.Α. | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 22 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 12000 btu και ΤΑ 2 ΤΩΝ 48000 btu ΜΕ 24% Φ.Π.Α. | € |

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1066/24–05-2018 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολίτικης με ΑΔΑΜ: 18REQ003158789, προσφέρω για το Τμήμα Ι’ την τιμή:

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (αριθμητικά) ……………………...€.

Στην/-ις παραπάνω τιμή/-ές συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΤΜΗΜΑ ΙΑ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: για ΠΓΑ Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1, κτήριο Τροχαίας Ρόδου (είσοδος από Ιερού Λόχου) (τηλ. 22410 30278, 23841, 77894-95)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Συντήρηση επτά (7) κλιματιστικών μηχανημάτων ονομαστικής απόδοσης 9000 btu. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. | € | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης ΜΕ 24% Φ.Π.Α. | € |

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1066/24–05-2018 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολίτικης με ΑΔΑΜ: 18REQ003158789, προσφέρω για το Τμήμα ΙΑ’ την τιμή:

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (αριθμητικά) ……………………...€.

Στην/-ις παραπάνω τιμή/-ές συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΤΜΗΜΑ ΙΒ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: για ΠΓΑ Δυτικής Ελλάδας (Καποδιστρίου 92 και Παναχαϊκού, Πάτρα) (τηλ.2610 323219)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μηχανημάτων ονομαστικής απόδοσης 9000 btu. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. | € | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας χωρίς Φ.Π.Α. | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας ΜΕ 24% Φ.Π.Α. | € |

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1066/24–05-2018 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολίτικης με ΑΔΑΜ: 18REQ003158789, προσφέρω για το Τμήμα ΙΒ’ την τιμή:

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (αριθμητικά) ……………………...€.

Στην/-ις παραπάνω τιμή/-ές συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΤΜΗΜΑ ΙΓ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: για ΠΓΑ Σάμου (Θεμιστοκλή Σοφούλη, άνωθεν Πρώην Λιμενικού Επιβατικού Σταθμού, Σάμος) (τηλ. 22730 81450)

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 12000 btu Χωρίς Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 21000 btu Χωρίς Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης συντήρησης χωρίς Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισθείσας Δαπάνης συντήρησης ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση τριών (3) κλιματιστικών μηχανημάτων (εκ των οποίων δύο (2) είναι ονομαστικής απόδοσης 12000 btu και ένα (1) απόδοσης 21000 btu). Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά. | € | € | € | € |
|  |  | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 12000 btu ΜΕ Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ συντήρησης ΕΚΑΣΤΟΥ μηχανήματος 21000 btu ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |
|  |  | € | € |  |  |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ χωρίς Φ.Π.Α. | € |
| Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης Εργασίας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ 24% Φ.Π.Α. | € |

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1066/24–05-2018 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολίτικης με ΑΔΑΜ: 18REQ003158789, προσφέρω για το Τμήμα ΙΓ’ την τιμή:

(ολογράφως)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (αριθμητικά) ……………………...€. Στην/-ις παραπάνω τιμή/-ές συμπεριλαμβάνονται: Φ.Π.Α. 24% και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΑΘΗΝΑ            /     /2018

Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν

(Υπογραφή – Σφραγίδα)